## Kopt.
Pasūtītājs: |  | Alojas novada dome
Reģistrācijas numurs: |  | REĢ.NR. 90000060032
Adrese: |  | Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: |  | Alojas novada Brīvzemnieku pagasta OZOLMUIŽAS CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA, II KĀRTA
Objekta nosaukums: |  | Alojas novada Brīvzemnieku pagasta OZOLMUIŽAS CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA, II KĀRTA
Objekta adrese: |  | OZOLMUIŽAS CIEMĀ, BRĪVZEMNIEKU PAGASTĀ, ALOJAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehniskā projekta rasējumiem.
Par kopējo sumu, Ls
Tāme sastādīta:
Nr.p.k | Kopsavilkuma aprēķina Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Ls)
1 | 1 | Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta
PVN 21 %
Kopā:

## kops.
Pasūtītājs: |  | Alojas novada dome
Reģistrācijas numurs: |  | REĢ.NR. 90000060032
Adrese: |  | Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064
KOPSAVILKUMA APRĒĶINS
Būves nosaukums: |  | Alojas novada Brīvzemnieku pagasta OZOLMUIŽAS CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA, II KĀRTA
Objekta nosaukums: |  | Alojas novada Brīvzemnieku pagasta OZOLMUIŽAS CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA, II KĀRTA
Objekta adrese: |  | OZOLMUIŽAS CIEMĀ, BRĪVZEMNIEKU PAGASTĀ, ALOJAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehniskā projekta rasējumiem.
Par kopējo sumu, Ls
Kopēja darbietilpība, c/h
N.p.k | Lokālās tāmes Nr. | Darba veids, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tajā skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls)
1 | 1 | Sadzīves kanalizācija K1
2 | 2 | Skalošanas ūdeņu kanalizācija K2
3 | 3 | Ūdensapgāde Ū1
4 | 4 | GP sadaļa
5 | 5 | ELT
6 | 6 | BK sadaļa
7 | 7 | EL
Kopā:
Virsizdevumi %
t.sk darba aizsardzība
Plānotā peļna %
Darba devēja sociālais nodoklis 24,09%
Pavisam kopā :

## K1
Pasūtītājs: |  | Alojas novada dome
Reģistrācijas numurs: |  | REĢ.NR. 90000060032
Adrese: |  | Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064
Lokālā tāme Nr. 1
Sadzīves kanalizācija K1
Būves nosaukums: |  | Alojas novada Brīvzemnieku pagasta OZOLMUIŽAS CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA, II KĀRTA
Objekta nosaukums: |  | Alojas novada Brīvzemnieku pagasta OZOLMUIŽAS CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA, II KĀRTA
Objekta adrese: |  | Ozolmuižas ciems, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads
Pasūtījuma Nr.
Sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem un specifikācijām
[11 empty] | Tāmes izmaksa: |  |  | LVL
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | mate- riāli (Ls) | mehā- nismi (Ls) | Vienības cena (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | mate- riāli (Ls) | mehā- nismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1
1 | 27-ligumc | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø110 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 11.3
1.1 | 27-ligumc | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø110 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 11.3
1.2 | 27-ligumc | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 9.4
2 | 27-ligumc | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 56.5
2.1 | 27-ligumc | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 56.5
2.2 | 27-ligumc | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 50.6
3 | 27-ligumc | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 178.7
3.1 | 27-ligumc | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 178.7
3.2 | 27-ligumc | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 168.6
4 | 27-ligumc | Apvalkcaurules PEHD ø250 izbūve ar beztranšeju metodi, ieskaitot centrējošos gredzenus un kanalizācijas caurules PEHD CR SDR17 ø160 ievilkšana tajā | m | 28
4.1 | 27-ligumc | Kanalizācijas caurule PEHD SDR17 ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents | m | 28
4.2 | 27-ligumc | Apvalkcaurule PEHD ø250 vai ekvivalents | m | 28
4.3 | 27-ligumc | Distanceri, piemēram, "RACI" Tx4 tipa, ar soli 1.5 m | kpl. | 22
5 | 27-ligumc | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,0-1,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, betonētu tekni un ķeta akas vāku 40 t izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 2
5.1 | 27-ligumc | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,0-1,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40t, zaļajā zonā | kpl. | 1
5.2 | 27-ligumc | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
5.3 | 27-ligumc | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
5.4 | 27-ligumc | Betons teknes izveidošanai B25 W10 F100 | m3 | 0.46
6 | 27-ligumc | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, betonētu tekni un ķeta akas vāku 40 t izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 4
6.2 | 27-ligumc | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40t, zaļajā zonā | kpl. | 4
6.2 | 27-ligumc | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 2
6.3 | 27-ligumc | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.8
6.4 | 27-ligumc | Betons teknes izveidošanai B25 W10 F100 | m3 | 0.92
7 | 27-ligumc | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, betonētu tekni un ķeta akas vāku 40 t izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 3
7.1 | 27-ligumc | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40t, zaļajā zonā | kpl. | 3
7.2 | 27-ligumc | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.5
7.3 | 27-ligumc | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.6
7.4 | 27-ligumc | Betons teknes izveidošanai B25 W10 F100 | m3 | 0.69
8 | 27-ligumc | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, betonētu tekni un ķeta akas vāku 40 t izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 2
8.1 | 27-ligumc | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40t,zaļajā zonā | kpl. | 2
8.2 | 27-ligumc | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
8.3 | 27-ligumc | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.76
8.4 | 27-ligumc | Betons teknes izveidošanai B25 W10 F100 | m3 | 0.46
9 | 27-ligumc | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, betonētu tekni un ķeta akas vāku 40 t izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
9.1 | 27-ligumc | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40t, zaļajā zonā | kpl. | 1
9.2 | 27-ligumc | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
9.3 | 27-ligumc | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.38
9.4 | 27-ligumc | Betons teknes izveidošanai B25 W10 F100 | m3 | 0.23
10 | 27-ligumc | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
11 | 27-ligumc | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) esošā dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
12 | 27-ligumc | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø200 mm, montāža | kpl. | 2
13 | 27-ligumc | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN110, kas paredzēta Ø110 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 2
14 | 27-ligumc | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 9
15 | 27-ligumc | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 15
16 | 27-ligumc | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN315, kas paredzēta Ø315 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 2
17 | 27-ligumc | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 24.5
18 | 27-ligumc | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 91.2
19 | 27-ligumc | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 76
20 | 27-ligumc | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 27.5
21 | 27-ligumc | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,5-4,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 27.3
22 | 27-ligumc | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 24.5
23 | 27-ligumc | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 91.2
24 | 27-ligumc | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 76
25 | 27-ligumc | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,0-3,5m | m | 27.5
26 | 27-ligumc | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,5-4,0m | m | 27.3
27 | 27-ligumc | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 91.2
28 | 27-ligumc | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 76
29 | 27-ligumc | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,0-3,5m | m | 27.5
30 | 27-ligumc | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,5-4,0m | m | 27.3
31 | 27-ligumc | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 529.875
32 | 27-ligumc | Izbrīvētās turpmāk izmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 392.025
33 | 27-ligumc | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 246.5
34 | 27-ligumc | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d200 | vietas | 2
35 | 27-ligumc | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla d200 | vietas | 3
35.1 | 27-ligumc | Termonosēdošā uzmava PP/keramika (Ø200/d 200) | gab. | 3
| 27-ligumc | Šķērsojumi:
36 | 27-ligumc | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 9
36.1 | 27-ligumc | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 27
37 | 27-ligumc | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 14
38 | 27-ligumc | Siltumtrases šķēršošana | vietas | 4
39 | 27-ligumc | Esošā kanalizācijas vada demontāža un utilizācija d100 - d300 | m | 33.5
40 | 27-ligumc | Aizbetonējami kanalizācijas vadu gali | vieta | 4
40.1 | 27-ligumc | Betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
41 | 27-ligumc | Demontējama esoša aka, jaunas akas izbūve | kpl. | 2
42 | 27-ligumc | Demontējamās kanalizācijas akas | kpl. | 2
42.1 | 27-ligumc | Pievesta smilts esošās akas demontāžai | m3 | 4
43 | 27-ligumc | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 178.7
44 | 27-ligumc | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 274.5
45 | 27-ligumc | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 274.5
46 | 27-ligumc | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
47 | 27-ligumc | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
Kopā sadzīves kanalizācija K1:
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
48 | 31-ligumc | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 243.2
49 | 31-ligumc | Izbrīvētās grunts atkārtota izmantošana tranšejas aizbēršanai | m3 | 392.025
50 | 31-ligumc | Zāliena atjaunošana | m2 | 342.4
50.1 | 31-ligumc | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 37.7
50.2 | 31-ligumc | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 10.3
51 | 31-ligumc | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 16.9
51.1 | 31-ligumc | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 0.7
51.2 | 31-ligumc | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 1
51.3 | 31-ligumc | Šķembu maisijums, h=25 cm | m3 | 3
51.4 | 31-ligumc | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 4.8
52 | 31-ligumc | Grants seguma atjaunošana | m2 | 12.91
52.1 | 31-ligumc | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 3.2275
52.2 | 31-ligumc | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 5.2
53 | 31-ligumc | Betona seguma atjaunošana | m2 | 3.41
53.1 | 31-ligumc | Stiegrots betons B25 | m3 | 0.8525
53.2 | 31-ligumc | Smilts izlīdzinošā kārta h=3 cm | m3 | 0.1
53.3 | 31-ligumc | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 0.5
53.4 | 31-ligumc | Vidēji rupja smilts ar filtrācijas koeficientu K>1 (30cm) | m3 | 1
54 | 31-ligumc | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
55 | 31-ligumc | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
Kopā atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā:
Vispārējās celtniecības darbi
101 | 03-ligumc | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
102 | 03-ligumc | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
103 | 03-ligumc | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
104 | 03-ligumc | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā vispārējās celtniecības darbi:
Kopā:
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi |  |  | %
Kopā tiešās izmaksas |  |  | Ls

## K2
Pasūtītājs: |  | Alojas novada dome
Reģistrācijas numurs: |  | REĢ.NR. 90000060032
Adrese: |  | Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064
Lokālā tāme Nr. 2
Skalošanas ūdeņu kanalizācija K2
Būves nosaukums: |  | Alojas novada Brīvzemnieku pagasta OZOLMUIŽAS CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA, II KĀRTA
Objekta nosaukums: |  | Alojas novada Brīvzemnieku pagasta OZOLMUIŽAS CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA, II KĀRTA
Objekta adrese: |  | Ozolmuižas ciems, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads
Pasūtījuma Nr.
Sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem un specifikācijām
[11 empty] | Tāmes izmaksa: |  |  | LVL
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | mate- riāli (Ls) | mehā- nismi (Ls) | Vienības cena (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | mate- riāli (Ls) | mehā- nismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
SKALOŠANAS ŪDEŅU KANALIZĀCIJA K2
1 | 27-ligumc | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø110 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 4.5
1.1 | 27-ligumc | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø110 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 4.5
1.2 | 27-ligumc | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 3.7
2 | 27-ligumc | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 60.7
2.1 | 27-ligumc | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 60.7
2.2 | 27-ligumc | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 54.3
3 | 27-ligumc | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,0-1,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, betonētu tekni un ķeta akas vāku 40 t izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
3.1 | 27-ligumc | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,0-1,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40t, zaļajā zonā | kpl. | 1
3.2 | 27-ligumc | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
3.3 | 27-ligumc | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
3.4 | 27-ligumc | Betons teknes izveidošanai B25 W10 F100 | m3 | 0.23
4 | 27-ligumc | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
5 | 27-ligumc | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN110, kas paredzēta Ø110 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 2
6 | 27-ligumc | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 7
7 | 27-ligumc | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 58.3
8 | 27-ligumc | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 4.8
9 | 27-ligumc | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 58.3
10 | 27-ligumc | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 4.8
11 | 27-ligumc | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 4.8
12 | 27-ligumc | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 79.32
13 | 27-ligumc | Izbrīvētās turpmāk izmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 66.255
14 | 27-ligumc | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 63.1
15 | 27-ligumc | Pievienošanās pie esošās lietus kanalizācijas tīkla akā d160 (Esošā akā) | vietas | 1
| 27-ligumc | Šķērsojumi:
16 | 27-ligumc | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 2
16.1 | 27-ligumc | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 6
17 | 27-ligumc | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 2
18 | 27-ligumc | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 65.2
19 | 27-ligumc | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 65.2
20 | 27-ligumc | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
21 | 27-ligumc | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
Kopā kanalizācija K2:
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K2 tīklu zonā
22 | 27-ligumc | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 9.4
23 | 27-ligumc | Izbrīvētās grunts atkārtota izmantošana tranšejas aizbēršanai | m3 | 66.255
24 | 27-ligumc | Zāliena atjaunošana | m2 | 108
24.1 | 27-ligumc | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 11.88
24.2 | 27-ligumc | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 3.24
25 | 27-ligumc | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
Kopā atjaunojamie segumi K2 tīklu zonā:
SKALOŠANAS ŪDEŅU NOSTĀDINĀŠANAS AKA
26 | 27-ligumc | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1500 (3,0-3,5m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža zaļajā zonā, tai skaitā akas vāka apbetonējums | kompl. | 1
26.1 | 27-ligumc | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (1,0-1,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40t, zaļajā zonā | kpl. | 1
26.2 | 27-ligumc | Blietētas šķembas | m³ | 1.1
26.3 | 27-ligumc | Vēdināšanas caurule ar jumtiņu Ø110 | kpl | 1
26.4 | 27-ligumc | Trejgabals Ø110/110 | gb | 1
26.5 | 27-ligumc | Trejgabals Ø160/160 | gb | 1
26.6 | 27-ligumc | Aizsargčaulas aku sienā DN110 | gb | 1
26.7 | 27-ligumc | Aizsargčaulas aku sienā DN160 | gb | 1
26.8 | 27-ligumc | Betons B25 W10 F100, akas iekšējai konstrukcijai un akas vākam | m³ | 1.2
26.9 | 27-ligumc | U veida profils 32x50, tai skaitā stiegras, izbūve | m | 6
26.10 | 27-ligumc | Spundēti koka dēļi 35x150x1250, , starpsienas izveide dzelzsbetona grodu akā, izbūve | m³ | 0.1
26.11 | 27-ligumc | Rūpnieciski ražoti kāpšļi | gb | 12
Ūdens sagatavošanas stacijas, K2 tīkli
27 | 27-ligumc | Grīdas traps DN 100 ar metāla restītēm, ar sifonu, montāža | kpl. | 1
28 | 27-ligumc | Piltuve D 250x100, H=200, ar 100 mm sifonu D 100, montāža | kpl. | 1
29 | 27-ligumc | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu DN100, izbūve grīdā | m | 3
30 | 27-ligumc | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu DN100, stiprināt pie sienas | m | 6
31 | 27-ligumc | Plastmasas PP kanalizācijas cauruļu veidgabalu montāža: | gb. | 8
31.1 | 27-ligumc | trejgabals 88,5gr– 110/110 | gb. | 1
31.2 | 27-ligumc | trejgabals 45gr – 110/110 | gb. | 1
31.3 | 27-ligumc | līkums 88,5gr - D110 | gb. | 1
31.4 | 27-ligumc | līkums 45gr – 110 | gb. | 5
31.5 | 27-ligumc | korķis tīrāmai lūkai D110 | gb. | 1
32 | 27-ligumc | Cauruļvadu stiprinājumi | kpl. | 1
33 | 27-ligumc | Palīgmateriāli | kpl. | 1
Kopā skalošanas ūdeņu nostādināšanas aka:
Vispārējās celtniecības darbi
34 | 03-ligumc | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
35 | 03-ligumc | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
36 | 03-ligumc | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
37 | 03-ligumc | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā vispārējās celtniecības darbi:
Kopā:
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi |  |  | %
Kopā tiešās izmaksas |  |  | Ls

## U1
Pasūtītājs: |  | Alojas novada dome
Reģistrācijas numurs: |  | REĢ.NR. 90000060032
Adrese: |  | Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064
Lokālā tāme Nr.3
Ūdensapgāde Ū1
Būves nosaukums: |  | Alojas novada Brīvzemnieku pagasta OZOLMUIŽAS CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA, II KĀRTA
Objekta nosaukums: |  | Alojas novada Brīvzemnieku pagasta OZOLMUIŽAS CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA, II KĀRTA
Objekta adrese: |  | Ozolmuižas ciems, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads
Pasūtījuma Nr.
Sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem un specifikācijām
[11 empty] | Tāmes izmaksa: |  |  | LVL
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | mate- riāli (Ls) | mehā- nismi (Ls) | Vienības cena (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | mate- riāli (Ls) | mehā- nismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1
1 | 27-ligumc | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 10.8
1.1 | 27-ligumc | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 10.8
1.2 | 27-ligumc | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 8.3
Montāža tranšejā:
2 | 27-ligumc | Atloku adapters PEHD CR Ø63 | gb. | 2
3 | 27-ligumc | Elektrometināmais līkums 90° PEHD SDR11 Ø63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
4 | 27-ligumc | Atbalsta bloks | gb. | 1
4.1 | 27-ligumc | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.05
6 | 27-ligumc | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 10.8
8 | 27-ligumc | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 10.8
9 | 27-ligumc | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 10.8
10 | 27-ligumc | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 32.4
11 | 27-ligumc | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 10.8
12 | 27-ligumc | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 10.8
13 | 27-ligumc | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 10 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 10.8
14 | 27-ligumc | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
15 | 27-ligumc | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
16 | 27-ligumc | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
Kopā ūdensvads:
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi U1 tīklu zonā
17 | 27-ligumc | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 22.1
18 | 27-ligumc | Zāliena atjaunošana | m2 | 20
18.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 2
18.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 0.6
Kopā atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā:
ARTĒZISKAIS URBUMS
19 | 27-ligumc | Jauna ūdensapgādes urbuma izveide 100 metru dziļumā t.sk. visi nepieciešamie materiāli un iekārtas. | kpl. | 1
20 | 27-ligumc | Artēziskās akas cauruļvada skalošana un dezinfekcija 100 metru dziļumā | kpl. | 1
21 | 27-ligumc | Vairākpakāpju iegremdējams sūknis Wilo TWU4-0817-DM-C vai ekvivalentu ar jaudu 7 m3/h un celšanas augstumu 70 m t.sk.spiediena devēja, vadības bloka un frekvenču pārveidotājs, montāža | kpl. | 1
21.1 | 27-ligumc | Sūknis Wilo TWU4-0817-DM-C | gb | 1
21.2 | 27-ligumc | Spiediena sens.kompl 0-16BAR | gb | 1
21.3 | 27-ligumc | Vadības bloks ar frekveņču pārveidotāju VACON0100-3L-0008-4-HVAC+IP54, 3k | gb | 1
22 | 27-ligumc | Artēziskā urbuma un galvas apsaiste (atbilstoši "ŪKT" sadaļas pielikumu Nr.1) | kpl. | 1
22.1 | 27-ligumc | Blietētas šķembas gruntī ,150mm | m³ | 0.89
22.2 | 27-ligumc | Betonējums B10 | m³ | 0.74
22.3 | 27-ligumc | Dzelzsbetona grods DN2000 H-900 ar pamatni un gropi | gb | 1
22.4 | 27-ligumc | Dzelzsbetona grods DN2000 H-900 ar gropi | gb | 2
22.5 | 27-ligumc | Dzelzsbetona pārseguma plātne DN2000 (h150) | gb | 1
22.6 | 27-ligumc | Atbalsta gredzens | gb | 1
22.7 | 27-ligumc | Čuguna lūka DN700, slēdzama | gb | 1
22.8 | 27-ligumc | Hidroizolācija, mastika BLK | m² | 13.2
22.9 | 27-ligumc | Hidroizolācija, bituma otējums 2x | m² | 12.8
22.10 | 27-ligumc | Siltumizolācija h=100mm | m² | 12.5
22.11 | 27-ligumc | Siltumizolācija h=100mm Putupolistirols | m² | 3.14
22.12 | 27-ligumc | Ventilācijas caurule DN110 PVC ar sietiņu | kpl | 1
22.13 | 27-ligumc | Aizsargčaula DN110 | gb | 1
22.14 | 27-ligumc | Aizsargčaula DN63 | gb | 1
22.15 | 27-ligumc | Aizsargčaula El., kab | gb | 1
22.16 | 27-ligumc | Slīpuma veidojošs betonējums (i=0.02) | m³ | 0.3
22.17 | 27-ligumc | Kāpšļi, rūpnieciski izgatavoti | gb | 9
22.18 | 27-ligumc | Blīvslēgs, īscaurule Ø315 l=200mm | gb | 1
22.19 | 27-ligumc | Plastisks betons B10 ar Vinmix piedevu | m³ | 0.05
22.20 | 27-ligumc | Nerūsējošā tērauda caurule Ø50 t.s. savienojuma veidgabaliem | kpl | 1
22.21 | 27-ligumc | Nerūsējošā tērauda caurules Ø50 savienojums ar dziļurbuma sūkni | kpl | 1
22.22 | 27-ligumc | Nerūsējošā tērauda caurules savienojums ar atloka DN285 īscauruli Ø50 | kpl | 1
22.23 | 27-ligumc | Piemetināts atloks, s=19mm DN168-285 | gb | 1
22.24 | 27-ligumc | Gumijas blīve DN285 | gb | 1
22.25 | 27-ligumc | Atloks DN285 ar urbumu Ø20 kabeļu ievietoanai, centrā piemetināts NT Ø50 īscaurule (vienā galā atloks DN50) l=450mm un piemetināta NT uzmava 1 1/4" ar noslēgtapu. | kpl | 1
22.26 | 27-ligumc | Skrūves M20 ar uzgriežņiem | gb | 6
22.27 | 27-ligumc | Trejgabals atloku Dn50x50x50 | gb | 11
22.28 | 27-ligumc | Īscaurule ar atlokiem DN50, l=200 | gb | 2
22.29 | 27-ligumc | Īscaurule ar atlokiem DN50 un atzaru DN25, trejgabals DN25/25 Lodveida ventilis DN25 ar Manometru 0-6 atmosfēras Lodveida ventilis DN25 (paraugu ņemšanas krāns) | kpl | 1
22.30 | 27-ligumc | Pretvārsts atloku DN50 | gb | 1
22.31 | 27-ligumc | Aizbīdnis atloku DN50 (īsais) | gb | 2
22.32 | 27-ligumc | Līkums atloku 90° DN50 | gb | 2
22.33 | 27-ligumc | Īscaurule ar atlokiem DN50, l=800 | gb | 1
22.34 | 27-ligumc | Līkums atloku 45° DN50 | gb | 1
22.35 | 27-ligumc | Atloku adapteris Ø63/2" | gb | 1
22.36 | 27-ligumc | Īscaurule ar atloku | gb | 1
22.37 | 27-ligumc | Betonējums | m³ | 0.2
22.38 | 27-ligumc | Cementa java W6 | m³ | 0.3
ARTĒZISKĀ URBUMA TAMPONĒŠANA
23 | 27-ligumc | Esošā artēziskā urbuma tamponēšana (Nr. 6368, P500061), Akas dziļums 100m | kpl. | 1
| 27-ligumc | Betons B15 | m³ | 2
Ūdens sagatavošanas stacija, Q=7m3/h
24 | 27-ligumc | Ūdens skaitītāja (7m3/h) DN 50 mezgla montāža, ieskaitot visus nepieciešamos materiālus | kompl. | 2
24.1 | 27-ligumc | Ūdens skaitītāja (7m3/st) DN 50 mezgls | kompl. | 2
25 | 27-ligumc | Ūdens atdzelžošanas iekārtu (Q=7m3/h) komplekta montāža, ieskaitot visus nepieciešamos materiālus | kompl. | 1
25.1 | 27-ligumc | Gaisa kompresors | gb | 1
25.2 | 27-ligumc | Gaisa pūtējs | gb | 1
25.3 | 27-ligumc | Ūdens atdzelžošanas iekārta WATEX FA-800, komplektā ar filtra materiālu - kvarca smilšu maisījumu kārtās, D=800 mm, H=2300 mm | gb | 2
25.4 | 27-ligumc | Vadības sadales bloks | kompl. | 1
26 | 27-ligumc | Hidrafora uzstādīšana | kompl. | 2
26.1 | 27-ligumc | Hidrofors 1000 litriem | kompl. | 2
Kopā artēziskais urbums:
Vispārējās celtniecības darbi
27 | 03-ligumc | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
28 | 03-ligumc | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
29 | 03-ligumc | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
30 | 03-ligumc | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā vispārējās celtniecības darbi:
Kopā:
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi |  |  | %
Kopā tiešās izmaksas |  |  | Ls

## GP
Pasūtītājs: |  | Alojas novada dome
Reģistrācijas numurs: |  | REĢ.NR. 90000060032
Adrese: |  | Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064
Lokālā tāme Nr.4
GP sadaļa
Būves nosaukums: |  | Alojas novada Brīvzemnieku pagasta OZOLMUIŽAS CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA, II KĀRTA
Objekta nosaukums: |  | Alojas novada Brīvzemnieku pagasta OZOLMUIŽAS CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA, II KĀRTA
Objekta adrese: |  | Ozolmuižas ciems, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads
Pasūtījuma Nr.
Sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem un specifikācijām
[11 empty] | Tāmes izmaksa: |  |  | LVL
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | mate- riāli (Ls) | mehā- nismi (Ls) | Vienības cena (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | mate- riāli (Ls) | mehā- nismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ŪDENS SAGATAVOŠANAS STACIJA UN ARTĒZISKAIS URBUMS
1.Demontāžas darbi
1.1. | 03-ligumc | Demontējami vārti un žogs ar visu stabu pamatiem (47.8 t.m metinātā stiepļu sieta izmantojami atkārtoti) | t.m. | 62.2
1.2. | 03-ligumc | Būvgružu savākšana, aizvešana (līdz 10 km) un utilizācija | m3 | 10
2. Zemes darbi
2.1. | 03-ligumc | Projekta nospraušana dabā | kpl. | 1
2.2. | 03-ligumc | Esošās grunts virskārtas noņemšana ar buldozeru no zāliena ierīkošanas zonas (H=15cm, S=867.5 m2, un novietošana atbērtnē; | m3 | 130.1
2.3. | 03-ligumc | Esošās grunts virskārtas noņemšana ar buldozeru no uzbēruma izbūves zonas (H=40cm, S=107.2 m2, un novietošana atbērtnē; | m3 | 42.9
2.4. | 03-ligumc | Esošās grunts virskārtas noņemšana ar buldozeru no ceļa izbūves zonas (H=40cm, S=358.4 m2, un novietošana atbērtnē; | m3 | 143.4
2.5. | 03-ligumc | Esošās minerālgrunts noņemšana ar buldozeru no projektētā ceļa (H=10cm-358.4 m2 (padziļinot ceļa gultni)un novietošana atbērtnē | m3 | 35.8
2.6. | 03-ligumc | Minerālgrunts pievešana uzbēruma veidošanai (Ūdensapgādes uzbērums) (Pēc auglīgās augsnes noņemšanas grunts nomaiņa un uzbēruma apjoms) | m3 | 109.3
2.7. | 03-ligumc | Zemes klātnes profilēšana un planēšana līdz zāliena slāņa izbūves atzīmēm 30.8 m3 | m2 | 974.7
2.8. | 03-ligumc | Liekās grunts aizvešana (Apjoms pēc ceļa gultnes padziļināšanas, žoga pamatu būvbedru izrakšanas, zemes planēšanas darbiem atbilstoši projektam) | m3 | 19.3
2.9. | 03-ligumc | Promvedamā esošā grunts (augsne tumši pelēka, mazmitra, ar nelielu būvgružu piejaukumu, apjoms pēc zāliena ierīkošanas) | m3 | 170.2
3. Ceļu un laukumu izbūve
3.1. | 03-ligumc | Iesegumu atlikšanas punktu koordināšu uzmērīšana un nospraušana dabā | kpl. | 1
3.2. | 03-ligumc | Gultnes sagatavošana,profilēšana un gultnes blietēšana zem projektētā grants seguma ceļa un apgriešanās laukuma | m2 | 358.4
3.3. | 03-ligumc | Grants seguma izbūve piebraucamajam ceļam un apgriešanās laukumam, iekļaujot visas konstruktīvās kārtas | m2 | 358.4
3.3.1. | 03-ligumc | Drenējoša smilts K>1 m/dnn , h=25 cm | m3 | 89.6
3.3.2. | 03-ligumc | Dolomīta šķembu maisījums (fr.0/56mm), h=20 cm | m3 | 71.68
3.3.3. | 03-ligumc | Grants maisījums (fr. 0/32mm), h=20cm | m3 | 71.7
4. Žoga ierīkošana
4.1. | 03-ligumc | Būvbedru izrakšana un sagatavošana pamatu izbūvei (37 būvbedres), paredzot grunts iekraušanu auto pašizgāzējā ar izvešanu līdz 5km un utilizāciju | m3 | 10.94
4.2. | 03-ligumc | Šķembu (fr.16/32mm) pabēruma un monolīta betona pamatu (B20) ierīkošana (stūra,rindu un vārtu stabiem,), iekļaujot stabu nostiprināšanu | gab. | 27
4.3. | 03-ligumc | Atsaišu montāža, iekļaujot pamatu betonēšanu šķembu pabērumā | gab. | 10
4.4. | 03-ligumc | Metināta žoga sieta (Fortinet® Medium;h=1.5m; krāsa: zaļa RAL 6073) uzstādīšana un stiprināšana pie stabiem. (47.8 t.m metinātā stiepļu sieta izmantojami no demontētā žoga, 30.8 t.m - pilnīgi jauns žogs) | t.m. | 78.6
4.5. | 03-ligumc | Slēdzamu divviru vārtu Fortinet® montāža (Ražotājs: Betafence - 4.0 m pl.;h=1.45m) un informatīvās plāksnes“Nepiederošiem ieeja aizliegta” uzstādīšana | kompl. | 1
5. Kāpņu ierīkošana
5.1. | 03-ligumc | Koka kāpņu izbūve proj. artēziskā urbuma uzbēruma nogāzē | kpl. | 1
6. Teritorijas apzaļumošana
6.1. | 03-ligumc | Zāliena ieseguma ierīkošana : | m2 | 974.7
6.1.1. | 03-ligumc | Augsnes sagatavošana (no esošas noņemtās auglīgās virskārtas) zālienam, planēšana ar rokām (h=150mm), blietēšana atbilstoši zāliena projektētajām augstuma atzīmēm (974.7m2) | m3 | 146.2
6.1.2. | 03-ligumc | Zāliena sēšana, iekļaujot zāliena sēklu iestrādāšanu augsnē 3 mm dziļumā un pieblietēšanu (29.2 kg zāliena sēklu) | m2 | 974.7
Kopā GP sadaļa:
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi |  |  | %
Kopā tiešās izmaksas |  |  | Ls

## ELT
Pasūtītājs: |  | Alojas novada dome
Reģistrācijas numurs: |  | REĢ.NR. 90000060032
Adrese: |  | Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064
Lokālā tāme Nr.5
ELT
Būves nosaukums: |  | Alojas novada Brīvzemnieku pagasta OZOLMUIŽAS CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA, II KĀRTA
Objekta nosaukums: |  | Alojas novada Brīvzemnieku pagasta OZOLMUIŽAS CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA, II KĀRTA
Objekta adrese: |  | Ozolmuižas ciems, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads
Pasūtījuma Nr.
Sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem un specifikācijām
[11 empty] | Tāmes izmaksa: |  |  | LVL
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | mate- riāli (Ls) | mehā- nismi (Ls) | Vienības cena (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | mate- riāli (Ls) | mehā- nismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI)
1 | 22-ligumc | Kabeļa montāža ar vara dzīslām ekranēts CYKY 5x4mm2 | m | 70
2 | 22-ligumc | Kabeļa gala apdares EPKT 0015 montāža | kompl. | 4
3 | 22-ligumc | Izolējoša termocaurulītes CGPT 9/3-0 (kabeļa 5 dzīslas apdarei) mont. | m | 0.4
4 | 22-ligumc | Kabeļu aizsarglentas montāža | m | 15
5 | 22-ligumc | Tranšejas rakšana/aizbēršana 1 kabelim | m | 15
6 | 22-ligumc | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | kompl. | 1
7 | 22-ligumc | Neuzskaitītie darbi (darba vietas sakopšana u.c) | kompl. | 1
Kopā ELT sadaļa:
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi |  |  | %
Kopā tiešās izmaksas |  |  | Ls

## BK
Pasūtītājs: |  | Alojas novada dome
Reģistrācijas numurs: |  | REĢ.NR. 90000060032
Adrese: |  | Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064
Lokālā tāme Nr.6
BK sadaļa
Būves nosaukums: |  | Alojas novada Brīvzemnieku pagasta OZOLMUIŽAS CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA, II KĀRTA
Objekta nosaukums: |  | Alojas novada Brīvzemnieku pagasta OZOLMUIŽAS CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA, II KĀRTA
Objekta adrese: |  | Ozolmuižas ciems, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads
Pasūtījuma Nr.
Sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem un specifikācijām
[11 empty] | Tāmes izmaksa: |  | 0 | LVL
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | mate- riāli (Ls) | mehā- nismi (Ls) | Vienības cena (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | mate- riāli (Ls) | mehā- nismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Demontāžas darbi
Ūdens sagatavošanas stacijas (ŪSS) renovācija
1.1 | 03-ligumc | Esošā betona ventilācijas caurules demontāža | kpl. | 1
1.2 | 03-ligumc | Esošo koka logu demontāža | kpl. | 2
1.3 | 03-ligumc | Esošo koka durvju demontāža | kpl. | 1
1.4 | 03-ligumc | Esošās betona lieveņa demontāža | m3 | 0.1
1.5 | 03-ligumc | Ķieģeļa mūra demontāža | m3 | 1.4
Pamati
1.6 | 03-ligumc | Pamatu atrakšana, grunti izstrādājot ar rokām | m3 | 11
1.7 | 03-ligumc | Pamatu ārējās virsmas izlīdzināšana, remonts | m2 | 15.3
1.8 | 03-ligumc | Vertikālās hidroizolācijas uzklāšana bitumena mastika 2 kārtās | m2 | 15.3
1.9 | 03-ligumc | Putupolistirola lokšņu b=100 mm pamatu siltumizolācijas ieklāšana | m2 | 15.3
1.10 | 03-ligumc | Pamatu siltumizolācijas stiklašķiedras sieta ieklāšana līmjavā uz putupolistirola lokšņu virsmas | m2 | 16.8
1.11 | 03-ligumc | Hidroizolācijas ierīkošana zem oļu bēruma (polietilēna plēve, izturīga pret novecošanu t=0.2 mm) | m2 | 21.4
1.12 | 03-ligumc | Oļu bēruma (frakcija 20-40 mm) ap ēku ierīkošana | m3 | 4.3
1.13 | 03-ligumc | Gruntī ieblietētu šķembu sagataves kārtas ierīkošana (frakcija 20-40 mm), ieskaitot to blietēšanu | m3 | 0.63
1.14 | 03-ligumc | Ieejas lieveņa stiegrojuma Ø10AIII sagatavošana un uzstādīšana | kg | 30
1.15 | 03-ligumc | Ieejas pandusa betonēšana no betona B20 (C16/20), W6 | m3 | 0.5
1.16 | 03-ligumc | Būvbedres aizbēršana ar izrakto grunti, to blietējot ik pa 30 cm bieziem slāņiem izmantojot vibroblieti | m3 | 6.7
1.17 | 03-ligumc | Grunts izstrāde būvbedrē ar rokām, grunti kraujot auto pašizgāzējā ar izvešanu līdz 5 km attālumam | m3 | 4.3
1.18 | 03-ligumc | Cokola apdare ar apmetumu Sakret SPB vai ekvivalentu | m2 | 2.5
1.19 | 03-ligumc | Cokola virsmas gruntēšana un krāsošana | m2 | 2.5
Logi, durvis
1.20 | 03-ligumc | Siltinātu metāla divviru vārtu (2200x2100) ar iebūvētu ventilācijas resti montāža | gb. | 1
1.21 | 03-ligumc | PVC konstrukcijas loga (1400x1200) montāža, ieskaitot ailes apdari | gb. | 1
1.22 | 03-ligumc | PVC konstrukcijas loga (2000x1200) montāža, ieskaitot ailes apdari | gb. | 1
Sienas
1.23 | 03-ligumc | Durvju ailes pastiprināšana | kpl. | 1
1.24 | 03-ligumc | Sienu ārējās virsmas izlīdzināšana, remonts | m2 | 94.6
1.25 | 03-ligumc | Cokola līstes uzstādīšana | m | 25.44
1.26 | 03-ligumc | Putupolistirola lokšņu b=100 mm sienu siltumizolācijas ieklāšana | m2 | 94.6
1.27 | 03-ligumc | Sienu siltumizolācijas stiklašķiedras sieta ieklāšana līmjavā uz putupolistirola lokšņu virsmas | m2 | 104.1
1.28 | 03-ligumc | Ventilācijas restes 200x200 mm uzstādīšana ēkas sienā | gb. | 1
1.29 | 03-ligumc | Sienas apdare ar apmetumu Sakret SPB vai ekvivalentu | m2 | 94.6
1.30 | 03-ligumc | Sienu virsmu gruntēšana un krāsošana | m2 | 94.6
Pārsegums
1.31 | 03-ligumc | Ventilācijas caurules ailes aizbetonēšana ar betonu B20 (C16/20), W6 | m3 | 0.01
1.32 | 03-ligumc | Ailes aizklāšana ar ruberoīdu 2 kārtās | m2 | 0.5
| 03-ligumc | Tvaika izolācijas (t=0.2 mm) ieklāšana virs pārseguma | m2 | 33.6
1.33 | 03-ligumc | Cietās siltumizolācijas (Paroc ROS 30g, b=140 mm) ieklāšana virs pārseguma, stiprinot ar izolācijas dībeļiem | m2 | 30.5
1.34 | 03-ligumc | Cietās siltumizolācijas (Paroc ROB 80, b=20 mm) ieklāšana virs pārseguma, stiprinot ar izolācijas dībeļiem | m2 | 30.5
1.35 | 03-ligumc | Impregnētu koka brusu (50x180 mm, solis 500mm) parapeta karkasa ierīkošana | m | 18.48
1.36 | 03-ligumc | Parapeta apšūšana ar laminētu mitrumizturīgu saplāksni b=16mm | m2 | 10.9
1.37 | 03-ligumc | Jumta dzegas izveidošana no koka brusām (100x140 mm), s. 600 mm | m | 6.06
1.38 | 03-ligumc | Jumta dzegu apšūšana ar laminētu mitrumizturīgu saplāksni b=16 mm | m2 | 4.2
1.39 | 03-ligumc | Ruļļveida jumta seguma (ruberoīda 2 kārtās ) ieklāšana | m2 | 32.1
1.40 | 03-ligumc | Cinkota skārda ar polimērpārklājumu lāseņu uzstādīšana, izklājuma platums 300 mm | m | 6.06
1.41 | 03-ligumc | Skārda balsta uzstadīšana | m | 18.48
1.42 | 03-ligumc | Parapetu nosegšana ar cinkota skārda elementiem ar polimērpārklājumu, izklājuma platums 800mm | m | 18.48
1.43 | 03-ligumc | Apaļas skārda notekrenes d125 montāža, ieskaitot stiprinājumus | m | 6.06
1.44 | 03-ligumc | Apaļas skārda notekcaurules d100 montāža, ieskaitot stiprinājumus un konektoru notekcaurules un notekrenas savienojuma vietā | m | 4.5
1.45 | 03-ligumc | Apaļas skārda notekcaurules d100 lejasgala montāža | gb. | 1
1.46 | 03-ligumc | Apaļas skārda notekrenes d125 galu montāža | gb. | 2
Grīda
1.47 | 03-ligumc | Esošās bedres aizbetonēšana ar betonu B25 (C20/25), W6 | m3 | 0.1
1.48 | 03-ligumc | Grīdas trapa ierīkošana | kpl. | 1
1.49 | 03-ligumc | Esošās grīdas gruntēšana ar Betonkontakt grunti (vai analogu) ieskaitot grīdas tīrīšanu | m2 | 28.8
1.50 | 03-ligumc | Stiegrojuma sieta Ø4 AIII s.150x150 uzstādīšana | kg | 4.2
1.51 | 03-ligumc | Grīdas izlīdzinošās kārtas izveidošana (ar slīpumu uz trapa pusi) | m3 | 1.5
Iekšdarbi
1.52 | 03-ligumc | Griestu virsmas, remonts | m2 | 31.68
1.53 | 03-ligumc | Sienu un griestu gruntēšana | m2 | 99.28
1.54 | 03-ligumc | Sienu un griestu krāsošana ar ūdensizturīgu akrila krāsu | m2 | 99.28
1.55 | 03-ligumc | Citi neuzskaitītie darbi | kpl. | 1
Kopā BK sadaļa:
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi |  |  | %
Kopā tiešās izmaksas |  |  | Ls

## EL
Pasūtītājs: |  | Alojas novada dome
Reģistrācijas numurs: |  | REĢ.NR. 90000060032
Adrese: |  | Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064
Lokālā tāme Nr.7
EL
Būves nosaukums: |  | Alojas novada Brīvzemnieku pagasta OZOLMUIŽAS CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA, II KĀRTA
Objekta nosaukums: |  | Alojas novada Brīvzemnieku pagasta OZOLMUIŽAS CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA, II KĀRTA
Objekta adrese: |  | Ozolmuižas ciems, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads
Pasūtījuma Nr.
Sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem un specifikācijām
[11 empty] | Tāmes izmaksa: |  |  | LVL
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | mate- riāli (Ls) | mehā- nismi (Ls) | Vienības cena (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | mate- riāli (Ls) | mehā- nismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 18-00000 | Pārslēdzis 3P 80A | gb. | 1
2 | 18-00000 | Automātslēdža 3-f C25A montāža | gb. | 1
3 | 18-00000 | Automātslēdža 3-f C20A montāža | gb. | 1
4 | 18-00000 | Automātslēdža 3-f C16A montāža | gb. | 1
5 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f C16A montāža | gb. | 4
6 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f B10A montāža | gb. | 1
7 | 18-00000 | Pārsprieguma aizsardzības TN-C (B+C klase) montāža | kpl. | 1
8 | 18-00000 | Kabeļa montāža MMJ 5x6 | m | 5
9 | 18-00000 | Kabeļa montāža MMJ 5x4 | m | 14
10 | 18-00000 | Kabeļa montāža MMJ 3x2,5 | m | 63
11 | 18-00000 | Kabeļa montāža MMJ 3x1,5 | m | 18
12 | 18-00000 | Kabelis BVV-P 2x1.0 | m | 5
13 | 18-00000 | Divpolu slēdža IP65 montāža | gb. | 1
14 | 18-00000 | 1f.saim.rozetes 2viet. IP65 montāža | gb. | 3
15 | 18-00000 | 3f.rozetes 1viet. IP65 (priekš ģeneratora pieslēguma) montāža | gb. | 1
16 | 18-00000 | Sadales IP43; v/a; 48 moduļi montāža | kpl. | 1
17 | 18-00000 | Zemējuma komplekta montāža S-1(ŪSS) sadalnei | kpl. | 1
18 | 18-00000 | Vara ķemmes 100A; 3-fazu; 28 moduļiem montāža | kpl. | 1
19 | 18-00000 | Gofrēta aizsargcaurules D=16mm + stiprinājumu montāža | m | 90
20 | 18-00000 | Prožektora ar kustības sensoru + spuldze J-78mm, 100W montāža | gb. | 1
21 | 18-00000 | Gaismekļa montāža MAH-1136/A (1x36W) + spuldzes T8 | kpl. | 2
22 | 18-00000 | Ģeneratora CAT OLYMPIAN GEP22-6 22,0kVA/16,0 kW ar ARI, ietvarā, uz piekabes RB-2148 montāža | kpl. | 1
23 | 18-00000 | Elektriskā sildītāja (1,5 kW) montāža | kpl. | 2
24 | 18-00000 | Esošās elektrointstalācijas demontāža(sadales, kabeļi u.c.) | kpl. | 1
Kopā EL sadaļa:
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi |  |  | %
Kopā tiešās izmaksas |  |  | Ls